## Лист1
Phoenix inverter 12/800 VE.Direct инвертор Victron Energy технические харатктеристики
Мощность (Рном/Рпик) | 800ВА (650Вт) / 1500Вт
Выходное напряжение / частота | 230В / 50Гц
Напряжение питания / диапазон | 12В / 9,2-17В
Нижний уровень: тревога, перезапуск / отключение / определение заряда батареи | 10,9В / 9,3В / 14В
КПД | 90%
Мощность ХХ / поиск нагрузки | 6,5Вт / 1Вт
Дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ | да
ЭКО режим (поиск нагрузки) | да
Подключение батарей | Винтовые клеммы (10мм)
Класс защиты | IP21
Защиты | короткое замыкание, перегрузка, высокое напряжение АКБ, низкое напряжение АКБ, перегрев
Температура эксплуатации | от -40°C до +60°C
Габариты (ВхШхД) | 105х215х305мм
Вес | 5,5кг