## Лист1
Технические характеристики SILA PV 4000M гибридный солнечный инвертор
Модель | SILA PV 4000M
Тип устройства | Бестрансформаторный
Мощность | 4000ВА / 3200Вт
Пиковая мощность | 8000ВА / 6400 Вт ( < 5 сек )
Входное напряжение от АКБ | 48 В
Параметры Инвертора
Форма выходного сигнала | Чистый синус
Встроенный контроллер заряда | MPPT
Выходное напряжение | 230В +-5%
Частота | 50 гц
КПД | 93%
Защита от перегрузки | 110-150% - 10 с ; >150% - 5 с
Номинальное входное напряжение DC | 48 В
Собственное потребление | 1 А / 50 Вт
Параметры заряда от сети
Ток заряда | 10 - 60 А ( Задается программно )
Максимальное напряжение аккумуляторов | 60
Напряжение аккумуляторов в буферном режиме | 54
Параметры заряда от солнечных батарей
Максимальная мощность солнечных батарей | 3000 Вт
Ток заряда | 10 - 60 А ( задается программно )
Номинальное напряжение аккумуляторов | 48 В
Нижний и верхний пороги напряжения аккумуляторов | задаются программно
Максимальное напряжение солнечных батарей | 145 В
Диапазон рабочего напряжения солнечных батарей | 30 - 130 В
Параметры заряда от сети и солнечных батарей
Максимальнная сила тока | 120 А
Сила тока ( по умолчанию ) | 60 А
Параметры сети
Форма входного сигнала | Чистый синус ( сеть или генератор )
Номинальное входное напряжение | 230В +-5%
Допустимое значение входного напряжения | 90~280VAC (Обычный режим), 170~280VAC (UPS режим)
Прочие характеристики
Температура хранения, С | от -15˚С до +60˚
Рабочая температура, С | от 0˚С до + 55˚
Влажность | 20~90%
Габариты, мм | 528*295*121
Вес нетто, кг | 13
В режиме ИБП:
Коэффициент нелинейных искажений THD | < 10%
Диапазон напряжения | 180 - 270 В
Крес- фактор | < 1.6
Максимальное напряжение | < 380 В
Частота | 45 - 63 Гц
Биение частоты | < 0.3 Гц / сек
Обычный режим
Коэффициент нелинейных искажений THD | < 30%
Диапазон напряжения | 100 - 270 В
Крест-фактор | < 1.6
Максимальное напряжение | < 380 В
Частота | 45 - 63 Гц
Биение частоты | < 0.3 Гц / сек